Janowice Wielkie 26.10.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.)

Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na dostawę 2 kotłów z podajnikiem na Eko-groszek do Urzędu Gminy Janowice Wielkie oraz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.

- ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Janowice Wielkie

ul. Kolejowa 2

58-520 Janowice Wielkie

Strona internetowa: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/

E-mail: gmina@janowicewielkie.eu

Tel./fax. 75-75-15-124/185/285

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest: dostawa dwóch kotłów tłokowych z podajnikiem na Eko-groszek o różnych parametrach.

Specyfikacja techniczna I kotła dla Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2

- Moc kotła- zamawiający nie określa mocy kotła jednakże musi być wystarczająca aby ogrzać powierzchnię użytkową budynku wynoszącą ok. 500 m 2 ale nie większą. Budynek jest murowany nieocieplony, stolarka okienna drewniana nieszczelna.

WAŻNE- Oferent wraz ze złożona ofertą musi udowodnić Zamawiającemu tj. przedstawić dokumenty, specyfikacje  kotła w której zawarte będą informację techniczne kotła oraz, że zaproponowana moc kotła będzie wystarczająca do parametrów budynku.

- Wymiary nie więcej niż:

-szerokość  80cm (bez podajnika).

-wysokość 150cm

- Podajnik tłokowy

- Pojemność zasobnika – Zamawiający stawia warunek, iż zasobnik po zasypaniu paliwem musi wystarczyć do pracy kotła na min 3 dni.

- W zestawie wraz z kotłem wentylator nadmuchowy

- Sterownik elektroniczny.

Specyfikacja techniczna II kotła dla GOPS Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2a

- Moc kotła- zamawiający nie określa mocy kotła jednakże musi być wystarczająca aby ogrzać powierzchnię użytkową budynku wynoszącą ok. 280 m 2 ale nie większą. Budynek jest murowany nieocieplony, stolarka okienna plastikowa szczelna.

WAŻNE- Oferent wraz ze złożona ofertą musi udowodnić Zamawiającemu tj. przedstawić dokumenty, specyfikacje  kotła w której zawarte będą informację techniczne kotła oraz, że zaproponowana moc kotła będzie wystarczająca do parametrów budynku.

- Wymiary nie więcej niż:

-szerokość : 80cm (bez podajnika).

-wysokość :170 cm

- Podajnik tłokowy

- Pojemność zasobnika – Zamawiający stawia warunek, iż zasobnik po zasypaniu paliwem musi wystarczyć do pracy kotła na min 3 dni.

- W zestawie wraz z kotłem wentylator nadmuchowy

- Sterownik elektroniczny.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚC ZŁOŻENIA OFERTY CZĘSCIOWEJ TYLKO NA JEDEN WYBRANY KOCIOŁ PRZEZ OFERENTA.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.11.2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanych kotłów.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej na jedno z poszczególnych zadań. zadania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem:

„Dostawa dwóch kotłów tłokowych z podajnikiem na Eko-groszek o różnych parametrach.”

w terminie do dnia  2 listopada  2016 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres.

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 listopada  2016 r. do godz.. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Janowice  Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie.

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

4.Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić  lub wycofać ofertę.

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający może w trakcie czasu trwania ogłoszenie zmieniać treść ogłoszenia.

7. Oferent musi śledzić treść ogłoszenia i dostosować swoja ofertę do aktualnych wymogów zamawiającego.

VI. OCENA OFERT.

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionego kryterium oceny ofert:

– najniższa cena brutto – 100%, za każdy kocioł z osobna, nie będzie to suma cen za oba kotły.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania  oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=2410  oraz tablicy ogłoszeń.

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

IX. DODATKOWE INFORMACJE.

- Dodatkowych informacji udziela: Artur Górnicki – (tel. 75-75-15-124/185/285 wew. 117), w dni  powszednie  w  godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30.

…………………………

pieczęć oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

- Zamawiający:

Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  Gminy Janowice Wielkie niniejszym składamy ofertę na zadanie pn :„Dostawa dwóch kotłów tłokowych z podajnikiem na Eko-groszek o różnych parametrach.”

| Pełna nazwa oferenta: |  |
| --- | --- |
| Adres lub siedziba oferenta, numer telefonu oraz numer NIP |  |
| Przedmiot zamówienia: | Dostawa dwóch kotłów tłokowych z podajnikiem na Eko-groszek o różnych parametrach.” |
| Termin realizacji przedmiotu zamówienia: | 20.11.2016 r. |
| Niniejszym oferuję za wykonanie całego przedmiotu zamówienia dla: |  |
| Kocioł I dla Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 | brutto…………………………złotych (słownie:………………………………………………) |
| Kocioł II dla GOPS Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2a | brutto…………………………złotych (słownie:………………………………………………) |
| Termin związania z ofertą: | 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy zastrzeżeń do jego treści oraz oświadczamy, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do spełnienia wszystkich wymogów obligatoryjnych.

……………………..    		…………………….	            	…………………….

Miejscowość i data			       (imię i nazwisko osoby			        (podpis i pieczęć osoby

uprawnionej do reprezentowania			uprawnionej do reprezentowania

oferenta)				                     oferenta)